CHECK LIST LABORATORI ACCREDITATI PER ANALISI IN AUTOCONTROLLO

STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE | DATA |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | Bozza giugno 2016 |
| 01 |  | Marzo 2018 |
| 02 | Revisione ambiti di indagine e rimodulazione delle singole verifiche | Marzo 2019 |
| 03 | Revisione a seguito di verifica dei csingoli ontenuti | Marzo 2022 |

| DATA DELLA VISITA IN CAMPO | RAGIONE SOCIALE del laboratorio (timbro) | NUMERO ELENCO REGIONALE |
| --- | --- | --- |
| PERSONALE DEL LABORATORIO PRESENTE AL SOPRALLUOGO: |
| Cognome e nome | Qualifica | Cognome e nome | Qualifica |

| Ambito controllo | Elementi di giudizio - Norme specifiche | Evidenze raccolte |
| --- | --- | --- |
| DIREZIONE E RISORSE |  | Giudizio di conformità SI si no NO |
| Organizzazione La ragione sociale e la tipologia produttiva del Laboratorio sono definite chiaramente e sono garantiti aspetti quali legalità, responsabilità giuridiche, ecc… Giudizio di conformità SI si no NO | Richiedere che il laboratorio descriva la sua organizzazione in ragione dei documenti e delle evidenze riscontrate in sede di preaudit. Valutare in loco eventuali incongruenze in ragione della documentazione presentata. Verificare disponibilità: Manuale/Self Assessment Organigramma, funzionigramma, mansionario Procedure e Istruzioni Operative Altri documenti………. |  |
| 1.2 Accreditamento Verifica della frequenza delle verifiche ed esiti dell’organismo di accreditamento e risultanze, valutazione di eventuali sospensioni delle prove. Comunicazione annuale delle risultanze della visita di accreditamento all’ACL Giudizio di conformità SI si no NO NB: il mancato soddisfacimento del requisito può compromettere la qualità del dato analitico | Verifica della trasmissione alla ACL dei documenti per il mantenimento in lista regionale Valutazione delle congruità dei documenti trasmessi: report visite ACCREDIA varianzioni elenco prove eventuali sospensioni prove eventuale cambiamento ragione sociale, legale rappresentante o sede operativa |  |
| 1.3 Strutture e Attrezzature □ PROGRAMMA Presenza di spazio per attività amministrativa accettazione campioni e consegna referti Presenza di zona filtro tra area analitica e area amministrativa Spazi separati tra attività analitica di tipo microbiologico e chimico Spazi e locali separati per lavaggio, sterilizzazione vetreria e preparazione terreni Spazio adeguato a magazzino e archivio Valutazione della dotazione strumentale adeguata alle tipologie analitiche effettuate e al carico di lavoro complessivo Piano di manutenzione e taratura degli strumenti di misura comnpresi i temometri ambientali □ GESTIONE Verifica del monitoraggio della temperatura ambientale per prove microbiologiche, delle condizioni igienico sanitarie e dello stato di manutenzione delle sonde ambientali e dei condizionatori Gestione degli aspetti generali di manutenzione delle strutture e attrezzature Gestione del piano di tarature degli strumenti di misura Giudizio di conformità SI si no NO | Valutazione planimetria e verifica in loco Valutazione dei piani di manutenzione condizionatori e altri impianti Verifica di contratti di manutenzione strutture e impianti Verifica di contratti per: pulizia, deratizzazione e disinfestazione dei locali (in assenza di contratti valutare se sono state previste modalità straordinarie di attivazione) Verifica delle condizioni igienico sanitarie ambientali (es: tamponi e campionature d’aria) Verifica: Elenco attrezzature e strumentazione Schede tecniche, contratto o fatture lavori di manutenzione e taratura svolte, preventivi, registrazioni interventi Registrazioni materiali e reagenti Verifica programmazione manutenzione e taratura in accordo con le disposizioni fornitore/ fabbricante e delle registrazioni di interventi di manutenzione e guasti |  |
| 1.4 Comunicazione interna e flussi informativi dei dati analitici □PROGRAMMA La Direzione garantisce l’allineamento degli addetti alle buone pratiche La Direzione garantisce che siano divulgate agli addetti le informazioni rilevanti La Direzione ha definito le modalità dei flussi informativi e di trasmissione dati sia a livello documentale che dei dati analitici □ GESTIONE Verifica: della conoscenza del personale dell’efficacia dei flussi informativi della validazione dei programmi informatici e dei fogli di calcolo Giudizio di conformità SI si no NO | Sono chiare alla Direzione e agli addetti le informazioni che debbono essere comunicate Sono definite e note agli addetti le modalità con cui vengono diffuse le informazioni rilevanti all’interno della Organizzazione Interviste, presenza di istruzioni su bacheca, cartellonistica, verbali di riunioni, comunicazioni interne ( e-mail ….) Sono disponibili sistemi informatici o elettronici per la gestione/archiviazione dei dati analitici e di attività Valutarne l’adeguatezza in relazione alla realtà del laboratorio Valutare la frequenza e lo stato di validazione dei documenti informatici |  |
| 1.5 Personale □ PROGRAMMA la Direzione opera per garantire coerenza fra quantità di lavoro e forze disponibili. Garantisce la chiarezza delle responsabilità Garantisce una formazione adeguata alle mansioni e/o qualifiche □ GESTIONE In ragione delle prove campionate verificare il personale incaricato Verifica dello stato di applicazione degli aspetti di PROGRAMMA Giudizio di conformità SI si no NO | Elenco del personale e tipologia dei contratti Responsabilità affidate: nome e mansioni svolte con riferimento alle prove specifiche/processi (schede personale) Piano formativo e/o addestramento Registrazione formazione interna e esterna Eventuali attestati Per il mantenimento e/o acquisizione delle qualifiche verificare: tempi di mantenimento; se c’è una procedura e come viene attuata, es: partecipazione a PT, a prove di Spiking in doppio, a riutilizzi di campioni di PT, ecc…, |  |
| 1.6 Proficiency Test □ PROGRAMMA È stata effettuata una pianificazione periodica che ricopra tutte le tipologie di analisi? □ GESTIONE sono stati effettuati Proficiency testing (PT) relativamente alle metodiche di interesse? Analisi della partecipazione ai PT: metodi, frequenza e risultanze Giudizio di conformità SI si no NO NB: il mancato soddisfacimento del requisito può compromettere la qualità del dato analitico | Verificare che: nel corso di un quadriennio siano programmati PT per tutte le prove o gruppi di prove il piano programnmato sia effettivamente applicato Valutazione: dei risultati dei PT effettuati di eventuali ulteriori elaborazioni o attività analitiche su PT Per prove chimiche: è possibile che non ci siano PT disponibili, in tal caso valutare le azioni alternative messe in atto dal laboratorio |  |
| 1.7 Contratto con i clienti □ PROGRAMMA I contratti sono disponibili, contengono le informazioni minime necessarie □ GESTIONE Ci sono le evidenze delle comunicazioni con i clienti e dello stato di applicazione del contratto Giudizio di conformità SI si no NO | Verificare alcuni contratti, scelti partendo dall’elenco fornito o sulla base dei RdP, a disposizione dell’AC. Valutare le modalità di comunicazione con i clienti, la finalità delle prove e la disponibilità del piano delle verifiche dell’OSA comprensive dei metodi di analisi e delle modalità di campionamento e trasporto In particolare, verificare la presenza di: informazioni sulla gestione dei campioni, criteri di accettabilità degli stessi da parte del laboratorio, flussi informativi tra OSA e Laboratorio, definizione dei tempi di comunicazione e dell’esito delle prove. |  |
| 1.8 Contratto con i fornitori esterni analisi (ex subappalto) □ PROGRAMMA Verifica della presenza di un contratto tra i laboratori □ GESTIONE Partendo dai RdP con dati riferiti da fornitori esterni verificare che sia chiaramente definito nel contratto: - per quali matrici, ricerche, metodiche sono effettuate le prove; - modalità di trasporto dei campioni; - modalità e i tempi di trasmissione dei risultati; - modalità di espressione dei dati forniti da laboratori terzi nei RdP - modalità di informazione al cliente dei dati forniti da laboratori terzi Verifica dello stato di iscrizione a un elenco regionale Giudizio di conformità SI si no NO | Verificare che i fornitori esterni di analisi siano accreditati e iscritti negli Elenchi regionali. I risultati delle prove devono essere chiaramente identificabili sul RdP. Verifica e presa visione della presenza e dello stato di applicazione delle informazioni riportate nel contratto. NB: non si subappaltano fasi di prove |  |
| 1.9 Rapporti di prova □ PROGRAMMA Definizione dei contenuti minimi presenti nei RdP □ GESTIONE Verifica dei contenuti dei RdP, delle modalità di comunicazione e trasmissione al cliente, delle modalità di archiviazione Giudizio di conformità SI si no NO | Partendo dai contratti campionati richiedere i RdP emessi per quei clienti; verificare i contenuti dei rapporti di prova in ragione dei: riferimenti al laboratorio, all’accreditamento e all’iscrizione agli Elenchi regionali, alla sede di svolgimento delle prove se diversa, numero di identificazione univoco del campione, nome e recapiti cliente, finalità dell’analisi o riferimento al piano di campionamento quando queste informazioni sono utili per la validità e l’utilizzo dei risultati, titolarità data e ora di campionamento in ragione delle prove, modalità di campionamento e trasporto, criteri di accettabilità del campione, data inizio e fine singole prove, data emissione rapporto, metodi analitici, limiti, unità di misura, evidenza prove non accreditate, eventuale incertezza di misura, una chiara identificazione dei risultati provenienti da fornitori esterni (ex subappalto), firme responsabili e quanto altro necessario a caratterizzare e i identificare i campioni |  |

| Ambito controllo | Elementi di giudizio - Norme specifiche | Evidenze raccolte |
| --- | --- | --- |
| FASE TECNICA DEL PROCESSO DI ANALISI |  | Giudizio di conformità SI si no NO |
| Prova campionata: Metodo: Matrice: | A partire da un dato riportato su un RdP verificare tutti i seguenti aspetti per PROVE ANALITICHE |
| 2.1 Materiali e Reagenti □ PROGRAMMA Valutazione della documentazione relativa: all’acquisizione e gestione dei materiali e dei reagenti alle modalità di preparazione e stoccaggio dei materiali e reagenti □ GESTIONE Verifica dello stato di applicazione della documentazione relativamente ai: controlli al ricevimento, modalità di stoccaggio, preparazione e utilizzo, rintracciabilità, date di scadenza, tipologia dei controlli di qualità effettuati sui materiali e reagenti Giudizio di conformità SI si no NO | La verifica viene effettuata in relazione al numero di prove e alle criticità specifiche del metodo Elenco/Registrazioni materiali e reagenti disponibilità degli stessi in ragione delle prove Esame documentazione necessaria a garantire la rintracciabilità dei terreni/reagenti utilizzati per le prove, e a quantificare i consumi (ordini, DDT, giacenze, fatture, elenchi scorte…) |  |
| 2.2 Campionamento e Trasporto □ PROGRAMMA Il laboratorio ha definito procedure/ istruzioni operative per una corretta effettuazione e gestione del campione? Sono definite responsabilità di consegna dei campioni al laboratorio? Sono definite le modalità di trasporto (tempi e condizioni) e la documentazione di scorta dei campioni al laboratorio comprensiva delle informazioni per garantire la corretta esecuzione delle indagini richieste e gli elementi per la catena di rintracciabilità: cliente-richiesta-campione-referto? □ GESTIONE Verifica dello stato di applicazione dei documenti e delle azioni previste per il campionamento e trasporto dei campioni Giudizio di conformità SI si no NO | Verifica dell’esistenza e conformità della procedura e delle istruzioni operative del prelievo rispetto a quanto previsto dalla normativa e definizione responsabilità Manuali, istruzioni, registrazioni…… Procedura campionamento+evidenze (registrazione dell’attività) Contratto con cliente Verifica del documento di accompagnamento e della procedura della modalità di trasporto (tempi e condizioni) rispetto a quanto previsto dalla normativa e definizione responsabilità |  |
| 2.3 Accettazione dei campioni □ PROGRAMMA Valutare la procedura operativa per la ricezione dei campioni comprensiva dei criteri di accettazione, data, ora, temperatura di trasporto quando prevista, ecc... Identificazione del proprietario, provenienza e dettaglio dell’identificazione del campione Modalità di identificazione del campione all’interno del laboratorio e tracciabilità lungo il processo fino all’emissione del rapporto di prova Valutazione delle modalità di conservazione del campione in attesa dell’analisi compresi i tempi di inizio analisi □ GESTIONE Valutazione in loco degli aspetti documentali Giudizio di conformità SI si no NO | Valutazione dei criteri di accettazione e di respingimento dei campioni, verifica sulla loro conoscenza e rispetto da parte degli operatori. Procedura o istruzione operativa, Modulistica Esito verifica accettazione campione Verifica della possibilità di risalire al responsabile dell’accettazione in un momento successivo. Chi ha ricevuto il campione ne verifica idoneità e valuta la conformità del documento di accompagnamento del campione dando evidenza del processo Verifica della registrazione della conformità del campione ricevuto |  |
| 2.4 Fase analitica - Tracciabilità/Rintracciabilità □ PROGRAMMA Verifica della presenza delle procedure analitiche e della tracciabilità/rintracciabilità di campioni, reagenti e materiali □ GESTIONE Verifica della tracciabilità dei dati relativi all’esecuzione della prova (dati grezzi), adeguatezza delle registrazioni relative a tutte le operazioni analitiche. Disponibilità e adeguatezza degli strumenti e dei Reagenti/terreni in ragione della prova individuata Verifica della corrispondenza tra il metodo analitico e i dati intermedi attraverso i fogli di lavoro compresa la valutazione delle temperature di incubazione, i tempi di esecuzione della prova o altri parametri specificati nei metodi di prova Verifica delle modalità e tempi di conservazione dei campioni dopo l’analisi Verifica delle modalità di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti di laboratorio compresi i campioni Giudizio di conformità SI si no NO NB: il mancato soddisfacimento del requisito può compromettere la qualità del dato analitico | Partendo dal RdP verificare la corrispondenza tra il metodo analitico e la prova effettuata attraverso i fogli di lavoro inclusi i tempi analitici Verifica dell’idoneità delle modalità e tempi di conservazione anche al fine di richiesta di ripetizione di analisi o analisi aggiuntive Verifica dell’efficacia dei sistemi informatici e/o elettronici e loro validazione Sono state definite le modalità di tratatmento e smalltimento dei campioni e dei materiali utilizzati compresi i casi di positività Verifica della possibilità di rintracciare i lotti dei reagenti utilizzati e delle strumentazioni utilizzate per le prove |  |
| 2.5 Modalità refertazione – fatturazione - archiviazione dei dati analitici e Comunicazione al Cliente □ PROGRAMMA Sono disponibili i documenti relativi alle: modalità di refertazione, fatturazione e archiviazione dei dati analitici modalità di comunicazione al Cliente □ GESTIONE Valutare il rispetto delle modalità di refertazione, fatturazione e archiaviazione dei dati analiti. Verifica dell’affidabilità dei documenti informatici ed elettronici Rilevare l’evidenza del rispetto: dei tempi e le modalità di trasmissione dei RdP al Cliente dei percorsi codificati per la comunicazione tempestiva di esiti sfavorevoli È previsto un servizio di consulenza e informazione relativo alle analisi effettuate e, quando necessaria, l’interpretazione dei risultati Giudizio di conformità SI si no NO | Verifica: documentale (contratto, procedure) e intervista personale flussi informativi validazione documenti informatici e/o elettronici comunicazioni al cliente di eventuali dati sfavorevoli |  |
| 2.6 Validazione del metodo □ PROGRAMMA Disponibilità dei metodi di prova e loro validazione □ GESTIONE Verifica della idoneità dei metodi applicati in relazione a matrici e finalità inclusi i metodi di screening Verifica dei parametri prestazionali del laboratorio e degli operatori Giudizio di conformità SI si no NO | Verifica della presenza dei documenti di Validazione (dossier di validazione) e di Validazione periodica. Verifica dei parametri prestazionali del laboratorio e degli operatori (accuratezza, precisione, sensibilità, robustezza, linearità, ecc…) per i metodi normati e normalizzati. Es: sensibilità dei Kit elisa, accuratezza, ecc… |  |
| 2.7 Controllo qualità interno □ PROGRAMMA Sono disponibili le procedure e/o istruzioni operative □ GESTIONE Quantitative: Calcolo/verifica della ripetibilità, accuratezza, Calcolo dell’incertezza di misura Qualitative: prove di sensiblità, specificità Controlli su materiali di riferimento Partecipazione a PT Giudizio di conformità SI si no NO NB: il mancato soddisfacimento del requisito può compromettere la qualità del dato analitico | Se metodo non normato valutare la validazione del metodo (idoneità del metodo e della validazione) Se metodo normato, valutare le prove fatte per verificare la capacità di eseguire il metodo Tipologie e frequenza dei controlli interni e risultanze Partecipazione ai circuiti: frequenza e risultanze |  |

| Ambito controllo | Elementi di giudizio - Norme specifiche | Evidenze raccolte |
| --- | --- | --- |
| 3.0 Produttività per singole prove |
| Procedura analitica: |
| 3.1 Produttività Verifica di idonee quantità di reagenti e terreni in funzione del carico di lavoro del laboratorio, per la specifica prova individuata. Giudizio di conformità SI si no NO NB: il mancato soddisfacimento del requisito può compromettere la qualità del dato analitico | Identificare uno o più reagenti da quantificare e rapportare al numero di prove eseguite /anno precedente: Verifica sull’utilizzo di idonee quantità di reagenti e terreni in funzione del carico di lavoro del laboratorio (Valutare preparazione dei terreni, acquisto materiali, consumi) Gestione di terreni/reagenti/materiali di consumo acquistati Esito della verifica dei consumi di reagenti e materiali per la prova campione individuata rispetto alle prove effettuate/anno |  |

| Osservazioni |
| --- |
| documentazione acquisita |
| eventuali annotazioni |
| Sintesi della restituzione verbale conclusiva |
| Verifiche KO: | 1.2 Accreditamento - Iscrizione elenco regionale 1.6 Proficiency test 2.4 Fase analitica, Tracciabilità/Rintracciabilità 2.7 Controllo Qualità interno 3.1 Produttività |